## Foglio1
Committente:
Edificio sito in via: | [5 empty] | Foglio
Mappale
Subalterno
Estremi titolo edilizio |  |  |  | Protocollo
Calcolo semplicato del risparmio ottenibile con inteventi di riqualificazione energetica in edifici residenziali
Gas naturale
|  |  | Combustibile |  | Gas naturale |  | Fattore di emissione T/MWh | 0.202 | GPL
1 - Isolamento strutture opache e trasparenti | [8 empty] | Gasolio
Struttura | Nome | S mq | U iniziale W/mq°C | U finale W/mq°C | Risparmio annuo MWh | Risparmio emissioni Ton CO2 |  |  | X
1 | Muro esterno 1 | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.054948 | 0.011099
2 | Muro esterno 2 | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.054948 | 0.011099
3 | Muro esterno 3 | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.054948 | 0.011099
4 | Muro esterno 4 | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.054948 | 0.011099
5 | Copertura | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.0723 | 0.014605
6 | Pavimento | 1 | 1.5 | 0.25 | 0.0723 | 0.014605
7 | Finestre | 1 | 5.2 | 2 | 0.18509 | 0.037388
8 | Portefinestre | 1 | 5.2 | 2 | 0.18509 | 0.037388
9 | Lucernari 1 | 1 | 5.2 | 2 | 0.18509 | 0.037388
10 | Lucernari 2 | 1 | 5.2 | 2 | 0.18509 | 0.037388
Totale |  |  |  |  | 1.1047 | 0.22316
2 - Sostituzione di caldaie tradizionali con caldaie a condensazione
[5 empty] | Risparmio annuo MWh | Risparmio emissioni Ton CO2
| Superficie abitazione mq | 1
| Solo riscaldamento |  |  |  | 0 | 0
| Riscaldamento più ACS | X |  |  | 0.0118 | 0.0023836
Totale |  |  |  |  | 0.0118 | 0.0023836
3 - Pannelli solari termici per ACS
[5 empty] | Risparmio annuo MWh | Risparmio emissioni Ton CO2
| Superficie pannelli mq | 1
| Pannello piano vs elettrico |  |  |  | 0 | 0
| Pannello piano vs gas o gasolio |  |  |  | 0 | 0
| Pannello sottovuoto vs elettrico |  |  |  | 0 | 0
| Pannello sottovuoto vs gas o gasolio | X |  |  | 1.116 | 0.22543
Totale |  |  |  |  | 1.116 | 0.22543
4 - Pannelli solari fotovoltaici
[5 empty] | Risparmio annuo MWh | Risparmio emissioni Ton CO2
| Potenza di picco kW | 1
| Esposizione SUD | X |  |  | 1.35 | 0.54
| Esposizione E-O |  |  |  | 0 | 0
| Esposizione E-SU O-SO |  |  |  | 0 | 0
Totale |  |  |  |  | 1.35 | 0.54
Totale generale |  |  |  |  | 3.5825 | 0.99097
Poncarale li …………………………………………………………………………
Il tecnico ……………………………………………………………………………..
Paerte riservata all'ufficio
Codice scheda
Archivio n°

## Dati
Emissioni standard di CO2 T/MWh secondo PAES
EE | 0.4
Gas naturale | 0.202
GPL | 0.227
Gasolio | 0.267
Gradi giorno del comune | 2410
Risparmio pannello solare kWh/mq metodo ENEA fascia solare 2
Piano Boiler Elettrico | 1919
Piano Gas o gasolio | 953
Sottovuoto Elettrico | 2233
Sottoruovo gas gasolio | 1116
Risparmio caldaia a condensazione kWh/mq metodo ENEA
Solo riscaldamento | 8.1
Riscaldamanto e ACS | 11.8
Fotovoltaico produttività kWh/kWp
E - O | 1150
S-SE - O - SO | 1300
S | 1350